ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Качугского муниципального округа  Иркутской области на отопительный период 

2026-2027 годов
(с применением электронного моделирования)

«25» декабря 2025 г.                                                                                р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. ст. 18, 21, 37 Устава Качугского муниципального округа, администрация Качугского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Качугского муниципального округа Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Качугского муниципального округа http://kachug.irkmo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Качугского муниципального округа В.В. Семёнова.

Мэр Качугского муниципального округа 


       Е.В. Липатов

№ 146 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Качугского муниципального округа Иркутской области
                                                                                   от  25 декабря 2025г №146                                          
           Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Качугского муниципального округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Качугского муниципального округа  (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Качугского муниципального округа Иркутской области (далее - Администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения расположенных на территории Качугского муниципального округа. 
1.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими и управляющими организациями, ремонтными и наладочными бригадами, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории Качугского муниципального округа. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг); 
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющее коммунальные услуги, производящее или приобретающее коммунальные ресурсы и отвечающее за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, исполнитель услуг по договору, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
 «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; 
«коммунальные ресурсы» - тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунальльного хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке; 
«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более); 
«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке; 
«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая: 
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии; 
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защиты и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 
«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов; 
«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, возникновения аварий

определенных технологическим процессом.
1.4. основными целями настоящего Порядка являются:
 - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории Качугского муниципального округа;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Качугского муниципального округа;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на

объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения расположенных на территории Качугского муниципального округа.
1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации, является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
1.6. Основными направлениями предупреждения являются: содержание оборудования систем теплоснабжения в технически исправном состоянии; постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок; создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами; обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

· приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

· приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

· приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

· не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

Наиболее вероятными сценариями возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Качугского муниципального округа могут послужить:

· неблагоприятные погодно-климатические явления

 (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

· человеческий фактор (неправильные действия персонала);

· износ оборудования;

· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;

· внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Наиболее вероятными сценариями в Качугском муниципальном округе являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

· полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов;

· нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки;

Наиболее опасными в Качугском муниципальном округе по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

· возникновение недостатка (прекращения подачи) топлива на источник тепловой энергии;

· полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов;

· одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Качугского муниципального округа могут быть:

· системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

· источники тепловой энергии;

· тепловые сети и сооружения на них.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии  аварийных ситуаций: 

- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию;

 - Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

 - Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, насосной станции;

 - Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей; 

- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования

Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций, с их описанием возникновением масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице 1.
Таблица №1
	№ п/п
	Сценарии наиболее вероятных  аварии
	Мероприятия

	11
	Утечка на сетях теплоснабжения, котельная МКОУ Качугская СОШ № 1, ул. Юбилейная 1а.
	1. Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению.

2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ)

	22
	Аварийная остановка котла, КВР 0,5 на котельной «Судоверфь», ул. Профсоюзная,8.
	1. Принять меры по отключению котла.

2. Устранить причину аварийной остановки котла

	33
	Выход из строя циркуляционного насоса, переход на резервный насос, котельной «Судоверфь», ул. Профсоюзная, 8.
	1. Обеспечить, перекрыть запорную арматуру насоса.

2. Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса.

3. Подать напряжение и проконтролировать направление вращения

	44
	Прекращение подачи электроэнергии на котельную  «Судоверфь», ул. Профсоюзная, 8.
	1. Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления.

2. Подключить резервный источник электроснабжения


Сценарии наиболее опасных по последствиям аварий с их описанием возникновением масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице 2.
Таблица 2
	Сценарии наиболее опасных по последствиям аварий 
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	1
	2
	3
	4
	5

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, на котельную «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: 8 (39540) 31-2-44.

Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 1 час.

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, на котельную «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды начальнику производственного участка ресурсоснабжающей организации.

При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации 

Время устранения аварии - 4 часа.

	Прекращение подачи топлива (твердое топливо) на котельную «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый 
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации.

Организовать переход на резервное топливо либо осуществить доставку топлива с площадки хранения близлежащей котельной принадлежащей организации.

Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации.

При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций.

Время устранения аварии - 4 часа.

	Выход из строя сетевого насоса на котельной «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций.

Время устранения аварии - 4 часа.

	Выход из строя котла на котельной «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 24 часа.

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары на котельной «Таёжная», расположенной по адресу: ул. Таежная, 8б
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). 

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций.

Время устранения аварии - 8 часов.

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций.

Время устранения аварии - 2 часа

	Прохождение циклона: резкий перепад температур, ледяной дождь, шквалистый ветер. Котельная «Гостинница», расположенная по адресу: ул. Каландарашвили, 37а

	Массовое обледенение ЛЭП и конструкций, порывы ветра >25 м/с, падение температуры.


	Каскадное отключение электроэнергии, остановка котельных, «разморозка» систем отопления, блокировка путей сообщения.
	Местный
	Переход на усиленный режим дежурства аварийных бригад.

Проверка работы резервных источников питания (ДГУ). Отключение второстепенного технологического оборудования для снижения нагрузки на сеть при работе от генераторов.

Обеспечение постоянной циркуляции теплоносителя в системах, либо слив теплоносителя при невозможности поддержания циркуляции в трубопроводах.

Мониторинг целостности инженерных конструкций, обход каждые 1-2 часа. 

Замеры температуры теплоносителя конечных потребителей.

Проверка исправности систем электрообогрева открытых участков трубопроводов.


	
	
	
	
	Время устранения аварии - 24 часа


	Аварии в тепловых сетях. Котельная «Гостинница», расположенная по адресу: ул. Каландарашвили, 37а

	Порыв на участке тепловых сетей.

Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую аппаратуру).

При невозможности переключения или длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала МУП  Качугское муниципальное хозяйство.

Время устранения аварии - 8 часов



	Аварии в коммунальных отопительных котельных. Котельная «Гостинница», расположенная по адресу: ул. Каландарашвили, 37а

	Ограничение работы котельной, выход из строя сетевого насоса
	Прекращение циркуляции
в

системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения на резервный насос организовать работы по ремонту силами персонала МУП  Качугское муниципальное хозяйство.

Время устранения аварии - 4 часа


За последние 3 года (202З,2024,2025) аварии в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения расположенных на территории Качугского муниципального округа не зарегистрированы. 
3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства)
Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Качугского муниципального округа, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения 
в администрации Качугского муниципального округа:

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы Качугского муниципального округа (далее - ЕДДС), находящиеся на смене.

- в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Качугского муниципального округа:

главный инженер;

члены аварийно-ремонтных бригад.

Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Качугского муниципального округа требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения (смотреть таблицу 3)
 Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Качугского муниципального округа, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем Качугского муниципального округа , должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами:
Таблица 3
	Наименование формирования (бригады)
	Наименование организации, адрес, телефон
	Численность
	Оснащение (техника)

	Аварийно-восстановительная бригада по котельному оборудованию, теплосетям, водоснабжению
	МУП «Качугское муниципальное хозяйство», п.Качуг, ул. Ленских Событий, 37, тел. 89025430911
	6 чел.
	ГАЗСАЗ-35071(1 шт)

ГАЗ 3309 –(1 шт)

МТЗ-82 (1шт).

	Аварийная группа электроснабжения
	Качугский электросетевой участок ГУЭП «Облкоммунэнерго», п.Качуг, ул. Юбилейная, 9, диспетчер: 31-2-44
	4 чел.
	БКМ-31701 – (1 шт)

МТЗ-80 (1шт)

.

	Аварийная группа электроснабжения
	Качугские РЭС филиала «Восточные электросети», п.Качуг, ул. Энергетическая, 2, диспетчер: 32-5-52
	9 чел.
	Газ 33081 – (3шт)



	Финансовые средства, предусмотренные на  аварийно- технический запас (материальные резервы)

	Администрация Качугского муниципального округа  п.Качуг, ул. Ленских Событий, 29
	В 2026 году имеется финансовый резерв ный фонд 
	500 т.р
	

	Территориальное управление
 « Качугская поселковая администрация»  п.Качуг, ул. Ленских Событий, 37
	В 2026 году имеется финансовый резерв на аварийно- технический запас
	600 т.р
	

	МУП «Качугское муниципальное хозяйство», п.Качуг, ул. Ленских Событий, 37
	В 2026 году имеется финансовый резерв на аварийно- технический запас
	50 т.р
	

	Перечень аварийного запаса материалов МУП "КМХ" (материальные резервы), расположенные по адресу: ул. Юбилейная, 11Б,  котельная «РТП»

	15 кч 18п вентиль чугун Ду20 Ру16
	шт
	2,00
	
	

	15 кч 18п вентиль чугун Ду25 Ру16
	 
	 
	
	

	
	шт
	1,000
	
	

	15 кч 18п вентиль чугун Ду32 Ру16
	 
	 
	
	

	
	шт
	1,000
	
	

	15 кч 18п вентиль чугун Ду50 Ру16
	 
	 
	
	

	
	шт
	1,000
	
	

	Croн Ду25 L=130мм накатной ГОСТ 8969-75 ст.20
	 
	 
	
	

	
	шт
	6,000
	
	

	Croн Ду32 L=130мм накатной ГОСТ 8969-75 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Croн Ду40 L=150мм накатной ГОСТ 8969-75 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Croн Ду50 L=150мм накатной ГОСТ 8969-75 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Затвор диск поворотный межфланцевый Ду 50 Ру*10 корпус чугунный
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,00
	 
	 

	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный  Ду100 Ру 16
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный  Ду80 Ру 16
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Контргайка Ду 15 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	8,000
	 
	 

	Контргайка Ду 20 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	8,000
	 
	 

	Контргайка Ду 25 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	4,000
	 
	 

	Контргайка Ду 32 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Контргайка Ду 40 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Контргайка Ду 50 ГОСТ 8961-75 чугун
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный 11527п1  Ду15 Ру40 (для манометра) со спускником бабочка G/M
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный Ду 15 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный  Ду 20 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный Ду 25 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный Ду 32 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный  Ду 40 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Кран шаровой латунный  Ду 50 Ру25 м/м ручка-рычаг
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Кран шаровый  Ду50 Ру40 под приварку
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Мембрана гидробака 100 л
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Отвод 108*6, 90* ГОСТ 17375-2001 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	4,000
	 
	 

	Отвод 159*6, 90* ГОСТ 17375-2001 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	4,000
	 
	 

	Отвод 25 (33,7/2,3) СТ 20 90* ВГП
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Отвод 32'3,5 (25) 9С* ГОСТ 17375-2001 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Отвод 40ст 20 90* ВГП
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	1,000
	 
	 

	Отвод 57*4, 90* ГОСТ 17375-2001 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	4,000
	 
	 

	Отвод 76*5, 90* ГОСТ 17375-2001 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Сан.воздухоотводчик автомат 1/2
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Сгон Ду 50 L=150 мм накатной ГОСТ 8969-75 ст 20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Труба ВГП 50*3 Ст 3 пс дл. 6000мм
	 
	 
	 
	 

	
	т
	0,080
	 
	 

	Трубы стальные бесшовные горячедеформ-ые 80*3,5
	 
	 
	 
	 

	
	т
	0,220
	 
	 

	Трубы стальные бесшовные горячедеформ-ые 100*4
	 
	 
	 
	 

	
	т
	0,410
	 
	 

	Трубы стальные бесшовные горячедеформ-ые 150*4,5
	 
	 
	 
	 

	
	т
	0,857
	 
	 

	Фланец плоский 1-100-16 ГОСТ 12820-80 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Фланец плоский 1-150-16 ГОСТ 12820-80 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Фланец плоский 1-50-16 ГОСТ 12820-80 ст.20
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	2,000
	 
	 

	Диск отрезной по металлу D 230
	 
	 
	 
	 

	
	шт
	8,000
	 
	 

	ТЭН сухого нагрева 1кВт
	шт
	1,00
	 
	 

	Клапан электомагнитный 25мм
	шт
	2,00
	 
	 

	Провод КГХл 4*1,5
	м
	10,00
	 
	 

	Провод КГХл 4*2,5
	м
	10,00
	 
	 

	Провод КГХл 2*1,5
	м
	10,00
	 
	 

	Хомут силовой О25
	шт
	4,00
	 
	 

	Хомут силовой О32
	шт
	4,00
	 
	 

	Насос ЭЦВ 6-16-140
	шт
	1,00
	 
	 


4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
Организация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников при непосредственном способе управления при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Качугского муниципального округа осуществляется следующей последовательности.

4.1. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет мэр Качугского муниципального округа и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

4.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

· на муниципальном уровне - от администрации уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

· на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);

· на муниципальном уровне — Единая дежурно-диспетчерская служба Качугского муниципального округа (далее — ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района.

4.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:
· принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

· силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

· диспетчер ДДС, АДС сообщает информацию об аварийной ситуации:

а)
Мэру Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителю мэра района по вопросам жизнеобеспечения);

б)
в Единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа»;

в)
диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

г)
диспетчерским службам управляющей организации и представителям собственников многоквартирных домов с непосредственным способом управления (далее - представители МКД с НСУ). Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

· по окончанию ликвидации аварии оповестить о времени подключения: Мэра Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения), единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа, управляющую организацию, представителей МКД с НСУ.

4.5. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, представитель МКД с НСУ обязаны обеспечить:

· ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДДС, АДС в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДДС, АДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДДС, АДС либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-​диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;

· локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

· в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших - Мэра Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения), единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа и соответствующую теплоснабжающую организацию;

· оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

· проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;

· при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

· после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность - Мэра Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения), единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.

4.6. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

4.7. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, представитель МКД с НСУ незамедлительно сообщают об аварии - Мэру Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения), единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа, а также в ДДС (АДС) Единой теплоснабжающей организации осуществляющую свою деятельность на территории Качугского муниципального округа.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

4.8. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, администрацией Качугского муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Качугского муниципального округа(далее - Комиссия по ЧС) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
4.9.
Процедуры действий по ликвидации аварий в системе теплоснабжения зависят от вида и масштаба аварии. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально значимые объекты.

4.10.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в системе теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и тепловые сети.

4.11.
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

4.12.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

4.13.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

4.14.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует - Мэра Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения), единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа не позднее 20 минут с момента происшествия аварии.

4.15.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает - Мэру Качугского муниципального округа(в случае его отсутствия - заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения). При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС.

	4.16.
Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Мероприятия при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения

Мероприятия

Исполнитель


Порядок действий муниципального звена См. таблица №3
Схема взаимодействия См. таблица 4  

5. Состав и дислакация сил и средств
 Информация предоставлена в таблице 3, раздела 3.
6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте
теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) — его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке.
О сложившейся обстановке население информируется Администрацией, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, по средствам социальных сетей в Telegram и МАХ, также информирование по заключенным соглашениям с операторами связи.
При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Качугского муниципального округа и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.

Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-​восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Качугского муниципального округа.

Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровья, эвакуируется в пункты временного размещения и питания по адресу: МКОУ Качугская СОШ №1 р.п Качуг, ул.Юбилейная д.1; МКОУ Качугская СОШ №2  р.п Качуг, ул.Пуляевского д.79  .
При необходимости осуществляется эвакуация пострадавших получивших травмы в ОГБУЗ Качугская ЦРБ - по адресу: Качугский муниципальный округ , р.п Качуг, пер.Больничный здание 1.
7. Порядок организации материально-технического, инженерного и
финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
7.1. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуации на объектах теплоснабжения на территории Качугского муниципального округа Иркутской области формируется на складах ежегодно.

1) Для устранения последствий аварийный ситуаций в ресурсоснабжающих и управляющей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказами по предприятиям.

2) Перечень и место нахождения неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения приведен в таблице 1 Приложения № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Качугского муниципального округа на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования)
3) К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

7.2. Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения на территориях Качугского муниципального округа зависит от уровня возникновения аварии и формируется на финансовый год.

1) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения местного уровня определяется постановлением администрации Качугского муниципального округа.
2) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно-восстановительных работах.

3) Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно​восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации Качугского муниципального округа Иркутской области на очередной финансовый год.
8. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Качугского муниципального округа
8.1. Обеспечение согласованности действий ответственных лиц при ликвидации последствий аварийных ситуаций во многом зависит минимизация ущерба от их возникновения.

1. Все ответственные лица, указанные в Порядке, обязаны четко знать и строго выполнять возложенные на них обязанности в ходе мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

2. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является – Мэр Качугского муниципального округа.

3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации. Действия ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а)
ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к руководству работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б)
организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в)
проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г)
контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий, и своих распоряжений, и заданий;

д)
контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е)
дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж)
дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и)
докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

4. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.
5. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)
по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б)
при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в)
обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г)
проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

6. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)
руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б)
организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в)
обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г)
держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д)
систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е)
до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

9. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а)
графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б)
паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в)
паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г)
гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д)
моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к)
сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

· программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

· собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанные электронные модели систем централизованного теплоснабжения Качугского муниципального округа разработанная ИП «П.П. Павлов» (г. Иркутск) на базе программного обеспечения PypeNet.
6. С применением геоинформационной системы PypeNet можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением программного обеспечения PypeNet возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.
10. Применение электронного моделирования при ликвидации
последствий аварийных ситуаций
1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов программного обеспечения PypeNet при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
2. Специалист, работающий с электронными моделями систем теплоснабжения Качугского муниципального округа в PypeNet для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
3. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
· список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
· информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.
4. При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы Microsoft Excel, а также вывести таблицы на печать.
Приложение № 1                    
к Порядку (плану) действий по ликвидации

 последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения на территории

 Качугского муниципального округа
Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

1. Общая схема теплоснабжения р.п Качуг
Данные схемы разработаны с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.
р.п Качуг
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Таблица №3
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок

исполнения от 4+
	Исполнители

	При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа  об аварии в коммунальных

Системах жизнеобеспечения

населения:

определение объема

последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных

объектов);

принятие мер по

бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения

населения муниципального

образования;

· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения
по резервным линиям;

- организация работ
по восстановлению линий электропередач и систем

жизнеобеспечения при авариях на них;

· принятие мер для обеспечения

электроэнергией учреждений

здравоохранения,  общеобразовательных учреждений.
	 Немедленно
	Дежурно диспетчерская служба, руководители ресурсоснабжающих организаций

	2.
	Проверка работоспособности резервных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка резервных источников питания для 

обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения общеобразовательных 

учреждений, Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома.
	 4+0.30-01.00
	Аварийно​восстановительные бригады

	3.
	При поступлении сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до Мэра Качугского муниципального округа


	Немедленно
	Оперативный дежурный ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по
устойчивости функционирования систем
отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и руководство устранением аварийной
ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	5.
	Организация работы оперативных групп ресурсоснабжающих организаций
	4+ 0.30
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	6.
	Выезд оперативной группы эксплуатирующей
объект
электро-водо-, теплоснабжения в район населенного пункта, в котором произошла авария Проведение анализа обстановки определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества объектов котельных, учреждений здравоохранения,  общеобразовательных учреждений, попадающих в зону) возможной аварийной ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	7.
	Проведение расчетов по

устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в

Администрацию


	4+ 02.00
	Администрация,

ЕДДС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	8. 


	Организация несения круглосуточного дежурства специалистов и руководящего состава администрации Качугского муниципального округа


	4+01.00
	Мэр Качугского муниципального округа



	9
	Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя КЧС «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	4 +01.30-02.30
	Председатель КЧС, оперативный штаб КЧС

	10.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС


	4 +02.30
	Мэр Качугского муниципального округа



	11.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	4 +03.00
	Оперативный штаб КЧС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	12.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС,

Администрация

Качугского муниципального округа

	13.
	Организация сбора и обобщения информации:

· ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

· состоянии безопасности

объектов жизнеобеспечения

поселения;

· состоянии отопительных

котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые 1 час (в течении первых суток)

2 часа (в после дующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС, оперативный дежурный ЕДДС

	14.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.


	В ходе ликви​дации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС

	15.
	Доведение информации до Мэра Качугского муниципального округа

о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	4 +03.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	16.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	По решению КЧС
	Аварийно​восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций

	По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации)

	17.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим чрезвычайной ситуации


	4 +24.00
	Председатель КЧС

	18.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно​спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС


	По решению председателя КЧС
	Администрация

Качугского муниципального округа

	19.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенном пункте, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга


	Через каждые 2

часа
	Оперативный штаб

КЧС

	20.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности


	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Председатель КЧС

	21.
	Доведение распоряжения председателя КЧ о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности.


	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб

КЧС

	22.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС


	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок

исполнения от 4+
	Исполнители

	При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа  об аварии в коммунальных

Системах жизнеобеспечения

населения:

определение объема

последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных

объектов);

принятие мер по

бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения

населения муниципального

образования;

· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения
по резервным линиям;

- организация работ
по восстановлению линий электропередач и систем

жизнеобеспечения при авариях на них;

· принятие мер для обеспечения

электроэнергией учреждений

здравоохранения,  общеобразовательных учреждений.
	 Немедленно
	Дежурно​диспетчерская служба, руководители ресурсоснабжающих организаций

	2.
	Проверка работоспособности резервных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка резервных источников питания для 

обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения общеобразовательных 

учреждений, Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома.
	 4+0.30-01.00
	Аварийно​восстановительные бригады

	3.
	При поступлении сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу Качугского муниципального округа» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до Мэра Качугского муниципального округа


	Немедленно
	Оперативный дежурный ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по
устойчивости функционирования систем
отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и руководство устранением аварийной
ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	5.
	Организация работы оперативных групп ресурсоснабжающих организаций
	4+ 0.30
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	6.
	Выезд оперативной группы эксплуатирующей
объект
электро-водо-, теплоснабжения в район населенного пункта, в котором произошла авария Проведение анализа обстановки определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества объектов котельных, учреждений здравоохранения,  общеобразовательных учреждений, попадающих в зону) возможной аварийной ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	7.
	Проведение расчетов по

устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в

Администрацию


	4+ 02.00
	Администрация,

ЕДДС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	8. 


	Организация несения круглосуточного дежурства специалистов и руководящего состава администрации Качугского муниципального округа


	4+01.00
	Мэр Качугского муниципального округа



	9
	Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя КЧС «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	4 +01.30-02.30
	Председатель КЧС, оперативный штаб КЧС

	10.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС


	4 +02.30
	Мэр Качугского муниципального округа



	11.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	4 +03.00
	Оперативный штаб КЧС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	12.

	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС,

Администрация

Качугского муниципального 
округа

	13.
	Организация сбора и обобщения информации:

· ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

· состоянии безопасности

объектов жизнеобеспечения

поселения;

· состоянии отопительных

котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые 1 час (в течении первых суток)

2 часа (в после дующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС, оперативный дежурный ЕДДС

	14.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.


	В ходе ликви​дации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС

	15.
	Доведение информации до Мэра Качугского муниципального округа

о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	4 +03.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	16.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	По решению КЧС
	Аварийно​восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций

	По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации)

	17.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим чрезвычайной ситуации


	4 +24.00
	Председатель КЧС

	18.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно​спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС


	По решению председателя КЧС
	Администрация

Качугского муниципального округа

	19.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенном пункте, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга


	Через каждые 2

часа
	Оперативный штаб

КЧС

	20.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности


	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Председатель КЧС

	21.
	Доведение распоряжения председателя КЧ о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности.


	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб

КЧС

	22.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС


	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС


таблица №4
[image: image2.emf]СХЕМА

Мэр Качугского муниципального 

округа Липатов Е.В.                         

т. 89025117818



Дежурная служба Правительства Иркутской 

области

тел 83952256138    

первый заместитель мэра КМО 

Семёнов В.В сот.89501262725

МУП Качугская КМХ 

Гл.инженер Кристофоров 

О.Н т.89041198873

МО МВД России 

«Качугский»,

тел. дежурной части 31-2-14 

Дежурнъій ГУ МЧС России по Иркутской 

области

                 тел. 8(3952) 78-52-46  

Начальник отдела ГО и ЧС 

администрации КМО  Кокорина 

Е.В., тел. раб.31-7-78, 

тел.сот. 89501059331



 ТУ Качугская поселковая 

администрация 

Воложанинов А.В 32-5-15, 

31-5-64, сот.89641017066

Дежурный ГУЭП Обл 

Коммун Энерго

Тел сот. 89648020179

Раб. 31645



Сектор по оперативному  обеспечению 

деятельности  Губернатора  Иркутской 

области

тел. 8(3952) 20-00-15, 24-17-73

Прокурор Качугского 

муниципального округа Советник 

юстиции 

     А.О Поляков 839540 31381, 

31361      

ТУ Качугская сельская 

администрация Кистенев 

С.Ю. 31-5-18, сот. 

89526390502

ТУ Бирюльская 

администрация (Будревич 

А.Ю.)       93-2-40, 95-3-52, 

сот. 89246311399

ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения» 

тел. 8(3952) 20-99-20, 20-89-32, 77-88-17

Скорая помощь тел. 83954031324        

Гл. врач ОГБУЗ «Качугская 

РБ»  Федосеев А.Н.   

89646591515

ТУ Верхоленская 

администрация Болтенков 

Р.И. 96-2-49, сот. 

89086542237

ТУ Манзурская 

администрация (Рыков 

Ю.П.) 95-1-44, 95-2-55, сот. 

89041180777

Диспетчер ПСЧ тел. 31-4-24 Начальник 49 

ПСЧ 2 ПCO ФПС ГУ МЧС России

ло Иркугской области» Никифоров Иван 

Александрович.89025401751 

ТУ Залогская администрация 

(Истомин М.А.)             93-2-34, 

сот. 89648093528

ТУ Карлукская 

администрация 

(Тимофеева Т.П)95-2-35, 

сот.  89086596396

ТУ Белоусовская 

администрация  (Петров 

А.Г.) 97-2-36, сот. 

89041402067

ТУ Харбатовская администрация (Семенова 

Л.В) 94-3-31,     94-3-32,

ТУ Бутаковская 

администрация 

(Кожевникова А.Н.)             

98-4-61, сот. 89086606188

ТУ Зареченская 

администрация (Седых 

Л.В.)  95-1-74, сот. 

89086475690

взаимодействия предприятий ЖКХ Качугского муниципального округа Иркутской области 

при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций в 2026 году

ЕДДС  КМО Оперативный дежурный,                                      

тел.31-0-77, 32-9-11

 тел. сот.89398193417

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора в 

Эхирит-Булагатском 

районе т.8 (39541) 3-15-51.

Дежурный 

ООО Восточные 

электрические сети 

Тел 8395 40 32-5-52



ТУ Ангинская 

администрация (Кобзе 

Е.Ю.)  92-2-62, 92-2-50,  

сот. 89246013593


