РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН

ВЕРХОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА ВЕРХОЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ № 53

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования

на 2014-2017 годы»

«29»  мая   2014 г.                                                                                                    с. Верхоленск

# Руководствуясь Федеральным  законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об  основах  регулирования тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,   Федеральным  законом от  06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении  Правил  определения  и  предоставления технических условий  подключения  объектов  капитального  строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  и  Правил  подключения объекта капитального  строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,  Дума Верхоленского муниципального образования,

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования на 2014-2017 годы.

- Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном органе «Верхоленские вести».

- Контроль по данному решению возложить на главу Верхоленского МО.

Глава Верхоленского МО						    		   С. Х. Шонькин

УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы Верхоленского муниципального образования

от «29»  мая  2014г. №53

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

Верхоленского МО на 2014-2017 годы

с. Верхоленск

2014 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского МО на 2014-2017 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Верхоленского муниципального образования |
| Разработчики Программы | Администрация Верхоленского муниципального образования |
| Исполнители Программы | Администрация Верхоленского муниципального образования |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения с. Верхоленск, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Верхоленского сельского поселения; - совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации на территории Верхоленского сельского поселения. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее -инвестиционные программы). |
| Сроки реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Верхоленского МО; - надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение уровня потерь тепловой энергии, воды, стоков. По объектам, используемым для сбора и вывоза твердых бытовых отходов: - сокращение количества несанкционированных свалок, предотвращение образования новых. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - экономия энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории Верхоленского сельского поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Верхоленского МО |

Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана развития поселения, повышения эффективности градостроительных решений.

Раздел I. Прогноз развития Верхоленского МО и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Верхоленского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования на 2014 - 2017 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Верхоленского муниципального образования, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие поселка;

- строительство домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития поселка и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В Верхоленском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 1101 человек. В последние годы численность населения муниципального образования уменьшалась. В настоящее время наблюдается миграционный приток населения из других муниципальных образований.

Изменение численности населения Верхоленского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице № 1.

Динамика численности населения Верхоленского МО

Таблица № 1

| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (по переписи населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года всего | 1140 | 1146 | 1137 | 1097 | 1101 |
| Естественная прибыль/убыль | - | +6 | -9 | -40 | +4 |

В целом, демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Верхоленском муниципальном образовании стабильная. За последние годы в муниципальном образовании значительно сократилась доля детей и подростков. Доля трудоспособного населения незначительно уменьшилась, при этом возросла доля лиц старше трудоспособного возраста. В перспективе, численность населения будет стабилизироваться.

1.2. Строительство жилых домов

Существующий жилищный фонд составляет 26,317 тыс. кв.м. Степень износа жилого фонда колеблется от 30 до 70% и выше. Уровень жилищной обеспеченности по поселку составляет 24 кв. м жилой площади на 1 человека.

Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищного строительства не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда муниципального образования, основной так же останется индивидуальная застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры, ее капитального ремонта и модернизации с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение населения осуществляется от 8-ми отдельно расположенных скважин которые работают локально на свою зону. Скважины находятся в удовлетворительном состоянии.

Водопроводная сеть водопровода в населенном пункте преимущественно тупиковая и развита слабо. Протяженность водопроводных сетей поселения составляет 2,441 км. при диаметрах от 32 мм до 125 мм. Средний уровень износа составляет 35-70%.

13.2. Водоотведение

В настоящее время в Верхоленском сельском поселении организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Население пользуется надворными выгребами. Часть жидких коммунальных отходов от населения вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места, а большая часть утилизируется бессистемно, загрязняя окружающую среду.

1.3.3. Теплоснабжение

Снабжение индивидуальной жилой застройки Верхоленского муниципального образования тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе.

Централизованным теплоснабжением от котельных различной ведомственной принадлежности охвачены МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополёк», МКОУ Верхоленская СОШ, филиал Качугского ДРСУ, Верхоленская участковая больница.

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей.

1.3.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Отходы, образованные на территории Верхоленского сельского поселения, складируются в урочище «Большой ручей», восточнее с. Вехоленск на расстоянии 1 км.

1.3.5. Ливневая канализация

Ливневая канализация на территории муниципального образования отсутствует. Отсутствуют локальные схемы водоотведения, которые собирают ливневые стоки с территории поселения. Ливневые стоки без очистки сбрасываются в р. Лена.

1.3.6. Электроснабжение

Электроснабжение Верхоленского сельского поселения Качугского муниципального района Иркутской области осуществляется по сетям Качугского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ 10кВ, принадлежащих Качугскому РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании.

В настоящее время уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения Верхоленского сельского поселения потребуется по мере износа, развитие — в случае необходимости подключения новых потребителей.

1.3.7. Телефонная связь, телевидение

Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания, просвещения в поселении осуществляется Качугским узлом технической эксплуатации Усть-Ордынского ЦТ Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения. Кроме того, наблюдается тенденция уменьшения спроса на услуги проводной - телефонной связи. На территории поселения работает 1 оператор сотовой связи «Байкалвестком».

Телевидение

Телевизионное вещание в поселке осуществляет филиал «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхоленского МО

на 2014 - 2017 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения поселения предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Верхоленского МО на 2014 - 2017 годы (Приложение № 1 к данной Программе, а именно по разделам:

2.1. Водоснабжение

На расчетный срок реализации Программы предусматривается численность населения не менее 1100 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий, норма водопотребления составляет 160 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 1100x160/1000 = 176 куб.м/сутки. Коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,1. Максимальный суточный расход водопотребления составит 176 х 1,1 = 193,6 куб.м/сутки.

Проведение мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов позволит определить их фактическое потребление. Необходимо устанавливать приборы учета воды для всех категорий потребителей.

Предусматривается установка на сети водопровода запорной арматуры, на водонапорных башнях -  пожарных гидрантов.

К Программным мероприятиям относится капремонт существующих скважин. Необходимо произвести замену и реконструкцию существующих изношенных водопроводных уличных сетей в связке с благоустройством улиц и территорий, произвести капремонт и утепление существующих водонапорных башен. Предусмотрено также бурение скважин и строительство водонапорных башен согласно Генерального плана.

2.2. Теплоснабжение

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей. Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда сохранится от существующих котельных.

Существующая схема тепловых сетей сохраняется. Предусмотрен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей, что позволит сократить потери тепловой энергии при доставке её потребителю.

2.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Несанкционированные свалки в черте поселения подлежат ликвидации.

Очистка жидких отбросов некализованной части поселения предусматривается путем вывоза нечистот ассенизационным транспортом и сбросом на полигоне твердых и жидких бытовых отходов.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

- воспитание «экологической культуры» у населения, начиная с учащихся младшего школьного возраста, что в будущем может повлиять на улучшение экологической обстановки.

2.4. Электроснабжение

Уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения Верхоленского сельского поселения потребуется по мере износа, развитие — в случае необходимости подключения новых потребителей.

В рамках реализации Программы предусмотрен монтаж каскадного освещения на улицах поселка, установка общедомовых приборов учета.

3.	Механизм  реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Верхоленского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации поселения.

Механизм реализации Программы определяется муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами Верхоленского муниципального образования (далее -локальные программы).

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4.	Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

Объемы финансирования и программные мероприятия, указанные в Приложении 1 к Программе, являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Верхоленского МО ежегодно представляет в Думу Верхоленского МО отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутский области.

Глава Верхоленского МО							С. Х. Шонькин

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Верхоленского муниципального образования на 2014-2017 годы

| № | Наименование проводимого мероприятия | Месторасположение | Год исполнения | Сумма (тыс. рублей)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни | С. Верхоленск, ул. Нагорная | 2014 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | Д. Алексеевка, ул. Космульского | 2015 | 20 |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни | С. Верхоленск, пер. Лесной | 2016 | 10 |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни | С. Верхоленск, ул. Федосеева | 2017 | 10 |
| 5 | Закупка труб для летнего водопровода | С. Верхоленск, ул. Федосеева | 2017 | 100 |
| Итого: |  |  | 240 |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Монтаж каскадного уличного освещения | С. Верхоленск, ул. Пуляевского | 2014 | 80 |
| 2 | Монтаж каскадного уличного освещения | С. Верхоленск, ул. Пуляевского | 2015 | 70 |