Журнал

4

Джамал РАБАДАНОВ
редактор-эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Пожарная безопасность / проверки

Как подготовиться к проверке по пожарной безопасности

В статье — электронный сервис и памятка, которые помогут пройти проверку инспектора пожнадзора. Рассказали, кого в 2023 году проверят по плану и когда на предприятие придут без предупреждения. Разберетесь в требованиях пожарной безопасности, которые нужно соблюдать. Узнаете, какие документы может запросить инспектор и что он должен предъявить до проверки.

## Какие требования должен соблюдать работодатель

Пожарную безопасность на объекте считают обеспеченной, когда выполняют два условия — главное и дополнительное. С главным условием вариантов нет — все обязаны соблюдать Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, далее — Техрегламент № 123-ФЗ). Дополнительное условие работодатель выбирает самостоятельно из пяти вариантов по части 1 статьи 6 Техрегламента № 123-ФЗ.

- Соблюдать ГОСТы, национальные стандарты, своды правил и другие нормативные документы из перечней (утв. приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 и распоряжением Правительства от 10.03.2009 № 304-р).

- Провести оценку пожарного риска, расчеты которого не превышают значений, допустимых Техрегламентом № 123-ФЗ.

- Выполнять согласованные с МЧС специальные технические условия, которые отражают специфику зданий и сооружений, содержат инженерно-технические и организационные мероприятия по пожарной безопасности.

- Руководствоваться стандартом компании, согласованным в соответствии с порядком МЧС (утв. приказом от 15.11.2022 № 1161).

- Подтвердить пожарную безопасность результатами исследований, расчетов или испытаний, проведенных по постановлению Правительства от 22.07.2020 № 1084.

Подтверждать соответствие требованиям пожарной безопасности работодатель может по своей инициативе. Для этого нужно организовать аудит пожарной безопасности. Договор на услуги можно заключить с экспертной организацией, которая не владеет объектом и не выполняла на нем другие работы (пп. 2, 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 31.08.2020 № 1325).

Рекомендации аттестованных в МЧС экспертов после аудита помогут выявить нарушения до проверки госпожнадзора. Еще одно преимущество добровольной процедуры — положительное заключение экспертов, которое может повлиять на периодичность проверок.

## Для кого запланировали проверки в 2023 году

Обратите внимание

Инспекторы пожнадзора используют три вида плановых мероприятий:
— инспекционный визит,
— рейдовый осмотр,
— выездную проверку

В 2023 году инспекторы проводят плановые проверки организаций с чрезвычайно высокой и высокой категорией риска. Исключение — государственные и муниципальные учреждения дошкольного и начального, основного и среднего общего образования. Для них оставили плановые проверки, но в виде однодневных профвизитов, отказаться от которых нельзя (пп. 11.3, 11.4 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336, далее — постановление № 336). Аккредитованные в реестре Минцифры IT-компании освободили и от плановых и от внеплановых проверок (п. 1 постановления Правительства от 24.03.2022 № 448).

Чтобы узнать, запланировали ли в 2023 году для компании проверку, зайдите на сайте во вкладку «Деятельность». В разделе «Профилактическая работа и контрольно-надзорная деятельность» откройте блок «Планы и результаты проведения плановых проверок». Выберите федеральный округ и управление МЧС региона. Скачайте план проверок и проверьте по ИНН свою компанию.

Если компании предстоит плановая проверка, обратитесь с просьбой о профвизите. Инспектор вправе отменить проверку, если профвизит проведут не менее чем за три месяца до нее (абз. 3 п. 11.3 постановления № 336). Выгода очевидна, даже если проверку не отменят, профвизит позволит получить от инспектора необходимые разъяснения и устранить нарушения.

Штрафовать по результатам профвизита инспектор не вправе. Также после профвизита он не выдаст предписание об устранении нарушений, их могут оформить только для государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального, основного и среднего общего образования (п. 8 ст. 52 Закона № 248-ФЗ, п. 11.4 постановления № 336).

## На что влияет категория риска компании и как ее узнать

Обратите внимание

В компаниях с категорией низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводят

От категории риска зависит, с какой периодичностью компанию будут вносить в план проверок. Когда нет моратория на проверки, инспекторы должны проверять компании:

- чрезвычайно высокого риска — один раз в год;

- высокого риска — один раз в 2 года;

- значительного риска — один раз в 3 года;

- среднего риска — один раз в 5 лет;

- умеренного риска — один раз в 6 лет.

Есть три способа узнать категорию риска предприятия: направить запрос в МЧС, рассчитать категорию риска вручную или использовать калькулятор. Для первого способа сначала позвоните в территориальный орган МЧС и выясните, как направить им запрос. Прежде составляли заявление по форме, утвержденной в регламенте МЧС, сейчас он не действует, но формой можно воспользоваться (приказ МЧС от 14.12.2018 № 600).

Определить категорию риска вручную непросто. Придется рассчитать ее по формулам из приложений к Положению, утв. постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290 (далее — Положение № 290). Удобнее использовать калькулятор МЧС. Скачайте таблицу Excel и руководство пользователя. Откройте файл, разрешите редактирование, включите запуск макросов и действуйте по руководству.

## Как пройти самопроверку до визита инспектора

Подготовиться к проверке помогут чек-листы, которые инспекторы используют при плановых проверках. Для удобства используйте электронный сервис со списками вопросов, составленный по 27 чек-листам (утв. приказом МЧС от 09.02.2022 № 78).

Выберите объект проверки и отвечайте на каждый контрольный вопрос. Когда ваша компания не должна выполнять требование из списка, выбирайте вариант ответа «Не относится». После того как ответите на все вопросы, нажмите «Узнать результат». Получите результат самопроверки и узнаете, чем грозят допущенные нарушения.

Подбирайте как минимум два чек-листа: для всех классов функциональной пожарной опасности и подходящие под специфику предприятия.

## Когда инспектор придет без предупреждения

Важно

Инспекторы должны согласовывать свои внеплановые проверки с органами прокуратуры

Инспектор пожнадзора не уведомит работодателя и придет с внеплановой проверкой в течение 24 часов после того, как получит сведения об охраняемых законом ценностях. Такими сведениями признают факты или непосредственную угрозу вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС природного или техногенного характера (п. 3 постановления № 336, ч. 12 ст. 66 Закона № 248-ФЗ).

Внеплановой проверкой работодателю также грозят индикаторы риска нарушения обязательных требований. У органов пожнадзора их два. Первый — эксперта, который провел на предприятии независимую оценку пожарного риска, привлекли к административной ответственности за выдачу заведомо ложного заключения за последние три года. Второй — системы противопожарной защиты сработали минимум три раза за 30 календарных дней на объекте, где одновременно могут находиться от 50 человек (приказ МЧС от 07.06.2021 № 364).

## Что должен предъявить инспектор

Работодатель вправе запросить у инспектора согласование контрольного мероприятия с прокуратурой, получать другую информацию и документы, которые относятся к проверке. Инспектор также должен предъявить служебное удостоверение и копию распоряжения о контрольном мероприятии, которую заверил руководитель органа пожнадзора или его зам. Убедитесь, что с проверкой на предприятие пришел именно тот инспектор, которого указали в распоряжении (подп. «е» п. 27 Положения № 290).

Если с основаниями для проверки все в порядке, работодатель обязан обеспечить инспекторам пожнадзора доступ на территорию и объекты предприятия. По требованию инспекторов следует предоставить сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятии, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, о происшедших пожарах и их последствиях (ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

## Что проверят в ходе контрольного мероприятия

Контролер начнет с проверки документов на предприятии. Какие документы по пожарной безопасности обязательно запросит инспектор, смотрите в памятке.

Скачать:

Памятка

Если памятка не отображается, обновите страницу — нажмите F5

Одного факта наличия документа недостаточно. Инспектор проверит: соответствует ли документ действующим требованиям пожарной безопасности, правильно ли его оформили, своевременно ли заполняют.

Пример. Инспектор пришел с проверкой на завод металлоконструкций. В ходе осмотра покрасочного цеха и проверки документов инспектору предоставили инструкции и журналы, составленные по утратившим силу Правилам противопожарного режима, а не по действующим в постановлении Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее — Правила № 1479). Инспектор запросил у работодателя документы об обучении работников. Зданию цеха присвоили категорию Б — взрывопожароопасное. Работникам проводили обучение пожарнотехническому минимуму в феврале 2022 года. Удостоверения о проверке знаний ПТМ были выданы на один год, их срок истек, при этом обучение по новому Порядку не провели. Поэтому инспектор госпожнадзора привлек предприятие к административной ответственности по статье 20.4 КоАП.

Инспектор не ограничит контрольные действия проверкой документов. В ходе осмотра объекта и опроса ответственного за пожарную безопасность он проверит, как на предприятии соблюдают Техрегламент № 123-ФЗ и другие обязательные требования, в том числе Правила № 1479. Инспектор осмотрит:

- эвакуационные пути и выходы;

- системы противопожарной защиты;

- первичные средства пожаротушения;

- источники противопожарного водоснабжения;

- системы отопления и кондиционирования;

- знаки пожарной безопасности;

- подъезды и проезды к объекту для пожарной техники, другие меры, принятые для обеспечения работы пожарных подразделений.

Будьте готовы предоставить проектную документацию на объект. Инспектор соотнесет деятельность предприятия с классом функциональной пожарной опасности объекта, указанным в проектной документации. Также он проверит, соответствуют ли требованиям пожарной безопасности степень огнестойкости объекта, а также пределы огнестойкости его конструкций и противопожарных преград.

На каких предприятиях в 2023 году проходят плановые проверки? С чрезвычайно высокой категорией риска С чрезвычайно высокой и высокой категорией риска Плановых проверок в 2023 году нет